| Н-7 | РАБОТЕН ДОКУМЕНТ | РД 7.1.500 |
| --- | --- | --- |
| БОРА КОНСУЛТ 2002” ООД Хотелски комплекс ”МАДЖЕСТИК” к.к Слънчев бряг | КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ## За периодична проверка на РHИ през 2018 | Лист: 1 |

| № по ред | Наименование на ТСНИ Идентификационен № | Брой | Обхват | Клас на точност | Дата на последна проверка | Планирана дата на проверка | Вид на проверката | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометър TFA | 1 | -50° C до +300° C | 0.1° C | 28.08.2017 | 05.2019 г | ВП | С. Славчев |
| 2 | Термометър сонда | 1 | 0° C до +100° C | 0.5° C | 05.2017 | 05.2018 г | ВВП | С. Славчев |
| 3 | Термометър цифров | 1 | 0° C до +100° C | 0.1° C | 05.2017 | 05.2018 г | ВВП | С. Славчев |
| 4 | Кантар ВНЦ | 1 | 4-500 кг | 200 гр | 05.2017 | 05.2018 г | ВП | С. Славчев |
| 5 | Кантар BG 40 | 1 | 4-500 кг | 200 гр | 05.2017 | 05.2018 г | ВП | С. Славчев |
| 6 | Кантар ВЦМ | 1 | 0.100-40 кг | 5. гр. | 05.2017 | 05.2018 г | ВП | С. Славчев |
| 7 | Кантар ВЦМС | 1 | 0.100-40 кг | 5. гр. | 05.2017 | 05.2018 г | ВП | С. Славчев |
| 8 | Кантар DAHONGING | 1 | 0.010-10 кг | 5. гр. | 05.2017 | 05.2018 г | ВП | С. Славчев |
| 9 | Кантар DAHONGING | 1 | 0.100-40 кг | 5. гр. | 05.2017 | 05.2018 г | ВП | С. Славчев |

Легенда:; ВП-външна проверка К-калибриране ; ВВП-вътрешно-ведомствена проверка

Утвърдил:........................./16.02.2018 г.

Управител:/М. Попов /